## Model_Summary
Metric | Value | Explanation
Solver Status | Optimal | Modelin çözüm durumu
Objective Total Cost (TL) | 46229163 | Açılış + işletme + dış kaynak su maliyeti
Fixed Opening Cost (TL) | 42180000 | Seçilen tank tiplerinin toplam açılış maliyeti
Annual Operating Cost (TL) | 3564000 | Seçilen tank tiplerinin yıllık işletme maliyeti
External Water Cost (TL) | 485163 | Dış kaynaktan taşınan su maliyeti (c_ext * Σ w_j)
Opened Tank Count | 47 | Açılan toplam tank / lokasyon sayısı
Covered Demand Point Count | 26 | Ataması gerçekleşen talep / risk noktası sayısı
Coverage Ratio | 1 | Kapsama oranı (covered / total)
Total Demand (m³) | 38750 | Tüm talep noktalarının toplam su ihtiyacı
Total Water Sent (m³) | 38750 | Tanklardan gönderilen toplam su
Rainwater at Opened Tanks (m³/year) | 38741.7 | Açılan lokasyonlardaki yıllık yağmur hasadı
External Water Used (m³) | 5707.8 | Dış kaynak suyu ihtiyacı (Σ w_j)
External Water Reduction Ratio | 0.8527 | Yağmur hasadı sayesinde dış su talebindeki azalma
Capacity Violations (must be 0) | 0 | KAPASİTE İHLALİ (0 olmalı) - Doğrulama
Constraint (11) min_served active | Hayır (config'de yok) | Rapor kısıt 11 aktif mi?

## Optimal_Tank_Locations
j | Region | Province | Candidate_Location | Latitude | Longitude | Selected_Tank_Type_k | Tank_Capacity_C_k_m3 | Fixed_Cost_F_k | Annual_Operating_Cost_O_k | Rainwater_Harvest_R_j_m3 | External_Water_w_j_m3 | Total_Water_Sent_m3 | Capacity_Utilization_Pct | Capacity_OK | Served_Demand_Point_Count | Served_Demand_Points | Protected_Area_u_j | Slope_S_j_pct | Slope_Limit_S_max | Distance_M_j_m | Min_Safety_Distance_M_min | Site_Eligibility | Detailed_Note
L01 | Ege | Muğla | Yatağan dış çeper sanayi-orman geçişi | 37.26 | 28.108 | K3 | 1000 | 1080000 | 90000 | 980.1 | 19.9 | 1000 | 100 | YES | 1 | D01 | 0 | 8 | 25 | 450 | 250 | Suitable | Muğla kümesi merkezi; Yatağan-Milas-Menteşe hattı
L03 | Ege | Muğla | Fethiye kuzey kırsal kuşak | 36.69 | 29.04 | K3 | 1000 | 1080000 | 90000 | 1082.4 | 0 | 1000 | 100 | YES | 1 | D03 | 0 | 12 | 25 | 600 | 250 | Suitable | Fethiye-Seydikemer kırsal; turizm baskısından uzak
L04 | Ege | Muğla | Marmaris kuzey dış kuşak | 36.915 | 28.21 | K3 | 1000 | 1080000 | 90000 | 1029.2 | 0 | 1000 | 100 | YES | 1 | D04 | 0 | 10 | 25 | 520 | 250 | Suitable | Marmaris dış kuşak; kıyı yangın tamponu
L05 | Ege | İzmir | Torbalı güney lojistik dış alan | 38.085 | 27.335 | K3 | 1000 | 1080000 | 90000 | 733.7 | 266.3 | 1000 | 100 | YES | 1 | D05 | 0 | 5 | 25 | 480 | 250 | Suitable | İzmir güneyi-Aydın hattı; sanayi lojistik omurgası
L10 | Akdeniz | Antalya | Manavgat kuzeydoğu dış alan | 36.85 | 31.52 | K2 | 500 | 560000 | 50000 | 980.1 | 0 | 500 | 100 | YES | 1 | D10 | 0 | 9 | 25 | 550 | 250 | Suitable | Büyük yangın geçmişi; orman yol bağlantısı
L11 | Akdeniz | Antalya | Serik kuzey dış kuşak | 36.98 | 31.165 | K3 | 1000 | 1080000 | 90000 | 947.4 | 52.6 | 1000 | 100 | YES | 1 | D11 | 0 | 7 | 25 | 600 | 250 | Suitable | Antalya doğu hattı dağıtım
L12 | Akdeniz | Antalya | Kumluca kuzey kırsal kuşak | 36.435 | 30.255 | K3 | 1000 | 1080000 | 90000 | 1180.8 | 0 | 1000 | 100 | YES | 1 | D12 | 0 | 13 | 25 | 650 | 250 | Suitable | Batı Akdeniz kıyı-orman hattı
L18 | Marmara | Çanakkale | Ezine güneydoğu dış alan | 39.79 | 26.38 | K3 | 1000 | 1080000 | 90000 | 701.2 | 298.8 | 1000 | 100 | YES | 1 | D18 | 0 | 7 | 25 | 480 | 250 | Suitable | Kuzey Ege; kara yolu bağlantılı dış saha
L19 | Marmara | Balıkesir | Edremit kuzey dış kuşak | 39.68 | 27 | K2 | 500 | 560000 | 50000 | 635.4 | 0 | 500 | 100 | YES | 1 | D19 | 0 | 8 | 25 | 520 | 250 | Suitable | Kazdağları yangın müdahale; körfez dışı
L20 | Marmara | Balıkesir | Susurluk güney dış alan | 39.85 | 28.17 | K3 | 1000 | 1080000 | 90000 | 677.3 | 322.7 | 1000 | 100 | YES | 1 | D20 | 0 | 5 | 25 | 500 | 250 | Suitable | Ege-Marmara kavşak; ağır araç erişimi
L24 | İç Anadolu | Konya | Ereğli kuzeybatı dış alan | 37.58 | 33.98 | K3 | 1000 | 1080000 | 90000 | 548.5 | 451.5 | 1000 | 100 | YES | 1 | D23 | 0 | 5 | 25 | 580 | 250 | Suitable | Güney iç Anadolu-Adana bağlantı
L25 | İç Anadolu | Konya | Akşehir güney dış kuşak | 38.3 | 31.39 | K3 | 1000 | 1080000 | 90000 | 565.4 | 434.6 | 1000 | 100 | YES | 1 | D24 | 0 | 7 | 25 | 600 | 250 | Suitable | Batı yönlü dağıtım; kent dışı
L26 | Doğu | Elazığ | Elazığ kuzey dış alan | 38.74 | 39.18 | K3 | 1000 | 1080000 | 90000 | 452.4 | 547.6 | 1000 | 100 | YES | 1 | D25 | 0 | 8 | 25 | 620 | 250 | Suitable | Doğu Anadolu merkezi destek
L27 | Doğu | Diyarbakır | Ergani kuzeybatı dış alan | 38.32 | 39.7 | K3 | 1000 | 1080000 | 90000 | 418.8 | 581.2 | 1000 | 100 | YES | 1 | D26 | 0 | 9 | 25 | 660 | 250 | Suitable | Elazığ-Diyarbakır geçiş ara konum
L29 | Ege | Muğla | Milas güneydoğu destek dış alan | 37.275 | 27.725 | K3 | 1000 | 1080000 | 90000 | 947.4 | 52.6 | 1000 | 100 | YES | 1 | D02 | 0 | 7 | 25 | 550 | 250 | Suitable | D02 talep noktasına ikinci/alternatif destek lokasyonu; yüksek demand için çoklu tank hizmetini mümkün kılar
L30 | Ege | Muğla | Fethiye doğu destek dış alan | 36.715 | 29.095 | K3 | 1000 | 1080000 | 90000 | 1082.4 | 0 | 1000 | 100 | YES | 1 | D03 | 0 | 8 | 25 | 580 | 250 | Suitable | D03 talep noktasına ikinci/alternatif destek lokasyonu; yüksek demand için çoklu tank hizmetini mümkün kılar
L32 | Ege | İzmir | Kemalpaşa güney destek dış alan | 38.495 | 27.565 | K3 | 1000 | 1080000 | 90000 | 757.7 | 242.3 | 1000 | 100 | YES | 1 | D06 | 0 | 10 | 25 | 640 | 250 | Suitable | D06 talep noktasına ikinci/alternatif destek lokasyonu; yüksek demand için çoklu tank hizmetini mümkün kılar
L33 | Ege | Aydın | Çine doğu destek dış alan | 37.63 | 28.075 | K2 | 500 | 560000 | 50000 | 828.7 | 0 | 500 | 100 | YES | 1 | D07 | 0 | 11 | 25 | 520 | 250 | Suitable | D07 talep noktasına ikinci/alternatif destek lokasyonu; yüksek demand için çoklu tank hizmetini mümkün kılar
L34 | Ege | Aydın | Nazilli kuzey destek dış alan | 37.98 | 28.36 | K2 | 500 | 560000 | 50000 | 797.7 | 0 | 500 | 100 | YES | 1 | D08 | 0 | 12 | 25 | 550 | 250 | Suitable | D08 talep noktasına ikinci/alternatif destek lokasyonu; yüksek demand için çoklu tank hizmetini mümkün kılar
L35 | Ege | Denizli | Kale kuzey destek dış alan | 37.36 | 28.805 | K2 | 500 | 560000 | 50000 | 843.9 | 0 | 500 | 100 | YES | 1 | D09 | 0 | 6 | 25 | 580 | 250 | Suitable | D09 talep noktasına ikinci/alternatif destek lokasyonu; yüksek demand için çoklu tank hizmetini mümkün kılar
L38 | Akdeniz | Antalya | Kumluca batı destek dış alan | 36.47 | 30.3 | K3 | 1000 | 1080000 | 90000 | 1180.8 | 0 | 1000 | 100 | YES | 1 | D12 | 0 | 9 | 25 | 520 | 250 | Suitable | D12 talep noktasına ikinci/alternatif destek lokasyonu; yüksek demand için çoklu tank hizmetini mümkün kılar
L39 | Akdeniz | Mersin | Silifke batı destek dış alan | 36.415 | 34.005 | K2 | 500 | 560000 | 50000 | 799.8 | 0 | 500 | 100 | YES | 1 | D13 | 0 | 10 | 25 | 550 | 250 | Suitable | D13 talep noktasına ikinci/alternatif destek lokasyonu; yüksek demand için çoklu tank hizmetini mümkün kılar
L40 | Akdeniz | Mersin | Anamur kuzey destek dış alan | 36.14 | 32.86 | K2 | 500 | 560000 | 50000 | 823.6 | 0 | 500 | 100 | YES | 1 | D14 | 0 | 11 | 25 | 580 | 250 | Suitable | D14 talep noktasına ikinci/alternatif destek lokasyonu; yüksek demand için çoklu tank hizmetini mümkün kılar
L41 | Akdeniz | Adana | Ceyhan doğu destek dış alan | 36.945 | 35.785 | K2 | 500 | 560000 | 50000 | 711.1 | 0 | 500 | 100 | YES | 1 | D15 | 0 | 12 | 25 | 610 | 250 | Suitable | D15 talep noktasına ikinci/alternatif destek lokasyonu; yüksek demand için çoklu tank hizmetini mümkün kılar
L42 | Akdeniz | Adana | Kozan doğu destek dış alan | 37.535 | 35.745 | K3 | 1000 | 1080000 | 90000 | 755.7 | 244.3 | 1000 | 100 | YES | 1 | D16 | 0 | 6 | 25 | 640 | 250 | Suitable | D16 talep noktasına ikinci/alternatif destek lokasyonu; yüksek demand için çoklu tank hizmetini mümkün kılar
L43 | Akdeniz | Osmaniye | Kadirli batı destek dış alan | 37.415 | 35.975 | K2 | 500 | 560000 | 50000 | 722.4 | 0 | 500 | 100 | YES | 1 | D17 | 0 | 7 | 25 | 520 | 250 | Suitable | D17 talep noktasına ikinci/alternatif destek lokasyonu; yüksek demand için çoklu tank hizmetini mümkün kılar
L44 | Marmara | Çanakkale | Ezine kuzey destek dış alan | 39.825 | 26.425 | K2 | 500 | 560000 | 50000 | 701.2 | 0 | 500 | 100 | YES | 1 | D18 | 0 | 8 | 25 | 550 | 250 | Suitable | D18 talep noktasına ikinci/alternatif destek lokasyonu; yüksek demand için çoklu tank hizmetini mümkün kılar
L46 | Marmara | Balıkesir | Susurluk doğu destek dış alan | 39.885 | 28.125 | K1 | 250 | 300000 | 28000 | 677.3 | 0 | 250 | 100 | YES | 1 | D20 | 0 | 10 | 25 | 610 | 250 | Suitable | D20 talep noktasına ikinci/alternatif destek lokasyonu; yüksek demand için çoklu tank hizmetini mümkün kılar
L47 | Marmara | Bursa | Orhaneli batı destek dış alan | 39.945 | 28.935 | K3 | 1000 | 1080000 | 90000 | 713.7 | 286.3 | 1000 | 100 | YES | 1 | D21 | 0 | 11 | 25 | 640 | 250 | Suitable | D21 talep noktasına ikinci/alternatif destek lokasyonu; yüksek demand için çoklu tank hizmetini mümkün kılar
L48 | Marmara | Sakarya | Geyve doğu destek dış alan | 40.475 | 30.305 | K1 | 250 | 300000 | 28000 | 732.1 | 0 | 250 | 100 | YES | 1 | D22 | 0 | 12 | 25 | 520 | 250 | Suitable | D22 talep noktasına ikinci/alternatif destek lokasyonu; yüksek demand için çoklu tank hizmetini mümkün kılar
L49 | Ege | Muğla | Muğla-Yatağan üçüncü destek dış alan | 37.255 | 28.055 | K3 | 1000 | 1080000 | 90000 | 1092.9 | 0 | 1000 | 100 | YES | 1 | D01 | 0 | 6 | 25 | 520 | 250 | Suitable | D01 için ek destek lokasyonu; yüksek d_i_m3 değerlerinde çoklu tank açılmasını ve bölgesel kapasite paylaşımını sağlar.
L50 | Ege | Muğla | Muğla-Milas üçüncü destek dış alan | 37.26 | 27.735 | K3 | 1000 | 1080000 | 90000 | 1092.9 | 0 | 1000 | 100 | YES | 1 | D02 | 0 | 7 | 25 | 560 | 250 | Suitable | D02 için ek destek lokasyonu; yüksek d_i_m3 değerlerinde çoklu tank açılmasını ve bölgesel kapasite paylaşımını sağlar.
L52 | Ege | Muğla | Muğla-Marmaris üçüncü destek dış alan | 36.855 | 28.17 | K3 | 1000 | 1080000 | 90000 | 1092.9 | 0 | 1000 | 100 | YES | 1 | D04 | 0 | 9 | 25 | 640 | 250 | Suitable | D04 için ek destek lokasyonu; yüksek d_i_m3 değerlerinde çoklu tank açılmasını ve bölgesel kapasite paylaşımını sağlar.
L54 | Ege | İzmir | İzmir-Kemalpaşa üçüncü destek dış alan | 38.41 | 27.575 | K2 | 500 | 560000 | 50000 | 730.6 | 0 | 500 | 100 | YES | 1 | D06 | 0 | 11 | 25 | 520 | 250 | Suitable | D06 için ek destek lokasyonu; yüksek d_i_m3 değerlerinde çoklu tank açılmasını ve bölgesel kapasite paylaşımını sağlar.
L55 | Ege | Aydın | Aydın-Çine üçüncü destek dış alan | 37.71 | 28.08 | K3 | 1000 | 1080000 | 90000 | 833.4 | 166.6 | 1000 | 100 | YES | 1 | D07 | 0 | 12 | 25 | 560 | 250 | Suitable | D07 için ek destek lokasyonu; yüksek d_i_m3 değerlerinde çoklu tank açılmasını ve bölgesel kapasite paylaşımını sağlar.
L56 | Ege | Aydın | Aydın-Nazilli üçüncü destek dış alan | 37.89 | 28.365 | K3 | 1000 | 1080000 | 90000 | 833.4 | 166.6 | 1000 | 100 | YES | 1 | D08 | 0 | 6 | 25 | 600 | 250 | Suitable | D08 için ek destek lokasyonu; yüksek d_i_m3 değerlerinde çoklu tank açılmasını ve bölgesel kapasite paylaşımını sağlar.
L57 | Ege | Denizli | Denizli-Kale üçüncü destek dış alan | 37.45 | 28.715 | K3 | 1000 | 1080000 | 90000 | 898.4 | 101.6 | 1000 | 100 | YES | 1 | D09 | 0 | 7 | 25 | 640 | 250 | Suitable | D09 için ek destek lokasyonu; yüksek d_i_m3 değerlerinde çoklu tank açılmasını ve bölgesel kapasite paylaşımını sağlar.
L58 | Akdeniz | Antalya | Antalya-Manavgat üçüncü destek dış alan | 36.8 | 31.575 | K3 | 1000 | 1080000 | 90000 | 1104 | 0 | 1000 | 100 | YES | 1 | D10 | 0 | 8 | 25 | 680 | 250 | Suitable | D10 için ek destek lokasyonu; yüksek d_i_m3 değerlerinde çoklu tank açılmasını ve bölgesel kapasite paylaşımını sağlar.
L59 | Akdeniz | Antalya | Antalya-Serik üçüncü destek dış alan | 37.025 | 31.215 | K3 | 1000 | 1080000 | 90000 | 1104 | 0 | 1000 | 100 | YES | 1 | D11 | 0 | 9 | 25 | 520 | 250 | Suitable | D11 için ek destek lokasyonu; yüksek d_i_m3 değerlerinde çoklu tank açılmasını ve bölgesel kapasite paylaşımını sağlar.
L61 | Akdeniz | Mersin | Mersin-Silifke üçüncü destek dış alan | 36.505 | 33.915 | K3 | 1000 | 1080000 | 90000 | 833.4 | 166.6 | 1000 | 100 | YES | 1 | D13 | 0 | 11 | 25 | 600 | 250 | Suitable | D13 için ek destek lokasyonu; yüksek d_i_m3 değerlerinde çoklu tank açılmasını ve bölgesel kapasite paylaşımını sağlar.
L62 | Akdeniz | Mersin | Mersin-Anamur üçüncü destek dış alan | 36.055 | 32.96 | K3 | 1000 | 1080000 | 90000 | 833.4 | 166.6 | 1000 | 100 | YES | 1 | D14 | 0 | 12 | 25 | 640 | 250 | Suitable | D14 için ek destek lokasyonu; yüksek d_i_m3 değerlerinde çoklu tank açılmasını ve bölgesel kapasite paylaşımını sağlar.
L63 | Akdeniz | Adana | Adana-Ceyhan üçüncü destek dış alan | 37.025 | 35.79 | K3 | 1000 | 1080000 | 90000 | 730.6 | 269.4 | 1000 | 100 | YES | 1 | D15 | 0 | 6 | 25 | 680 | 250 | Suitable | D15 için ek destek lokasyonu; yüksek d_i_m3 değerlerinde çoklu tank açılmasını ve bölgesel kapasite paylaşımını sağlar.
L64 | Akdeniz | Adana | Adana-Kozan üçüncü destek dış alan | 37.445 | 35.66 | K2 | 500 | 560000 | 50000 | 730.6 | 0 | 500 | 100 | YES | 1 | D16 | 0 | 7 | 25 | 520 | 250 | Suitable | D16 için ek destek lokasyonu; yüksek d_i_m3 değerlerinde çoklu tank açılmasını ve bölgesel kapasite paylaşımını sağlar.
L65 | Akdeniz | Osmaniye | Osmaniye-Kadirli üçüncü destek dış alan | 37.505 | 35.975 | K3 | 1000 | 1080000 | 90000 | 736 | 264 | 1000 | 100 | YES | 1 | D17 | 0 | 8 | 25 | 560 | 250 | Suitable | D17 için ek destek lokasyonu; yüksek d_i_m3 değerlerinde çoklu tank açılmasını ve bölgesel kapasite paylaşımını sağlar.
L67 | Marmara | Balıkesir | Balıkesir-Edremit üçüncü destek dış alan | 39.725 | 27.05 | K3 | 1000 | 1080000 | 90000 | 638.6 | 361.4 | 1000 | 100 | YES | 1 | D19 | 0 | 10 | 25 | 640 | 250 | Suitable | D19 için ek destek lokasyonu; yüksek d_i_m3 değerlerinde çoklu tank açılmasını ve bölgesel kapasite paylaşımını sağlar.
L69 | Marmara | Bursa | Bursa-Orhaneli üçüncü destek dış alan | 40.035 | 28.845 | K1 | 250 | 300000 | 28000 | 692.7 | 0 | 250 | 100 | YES | 1 | D21 | 0 | 12 | 25 | 520 | 250 | Suitable | D21 için ek destek lokasyonu; yüksek d_i_m3 değerlerinde çoklu tank açılmasını ve bölgesel kapasite paylaşımını sağlar.
L70 | Marmara | Sakarya | Sakarya-Geyve üçüncü destek dış alan | 40.39 | 30.315 | K3 | 1000 | 1080000 | 90000 | 755.7 | 244.3 | 1000 | 100 | YES | 1 | D22 | 0 | 6 | 25 | 560 | 250 | Suitable | D22 için ek destek lokasyonu; yüksek d_i_m3 değerlerinde çoklu tank açılmasını ve bölgesel kapasite paylaşımını sağlar.

## Demand_Coverage
i | Region | Province | Demand_Point | Priority | Latitude | Longitude | Demand_d_i_m3 | Max_Response_Time_T_i_min | Assigned_Tank_Count | Assigned_Tanks_j | Min_Response_Time_from_Assigned_min | Total_Water_Received_m3 | Demand_Fulfilled | Coverage_Status
D01 |  |  | Muğla-Yatağan Orman Yangın Risk Bölgesi | 1.Derece | 37.2 | 28.1 | 2000 | 20 | 2 | L01, L49 | 18.1 | 2000 | YES | Covered
D02 |  |  | Muğla-Milas Orman Yangın Risk Bölgesi | 1.Derece | 37.31 | 27.68 | 2000 | 20 | 2 | L29, L50 | 15 | 2000 | YES | Covered
D03 |  |  | Muğla-Fethiye Orman Yangın Risk Bölgesi | 1.Derece | 36.68 | 29.05 | 2000 | 20 | 2 | L03, L30 | 3.8 | 2000 | YES | Covered
D04 |  |  | Muğla-Marmaris Orman Yangın Risk Bölgesi | 1.Derece | 36.91 | 28.21 | 2000 | 20 | 2 | L04, L52 | 3 | 2000 | YES | Covered
D05 |  |  | İzmir-Torbalı Orman Yangın Risk Bölgesi | 2.Derece | 38.09 | 27.33 | 1000 | 30 | 1 | L05 | 3 | 1000 | YES | Covered
D06 |  |  | İzmir-Kemalpaşa Orman Yangın Risk Bölgesi | 2.Derece | 38.46 | 27.52 | 1500 | 30 | 2 | L32, L54 | 14.9 | 1500 | YES | Covered
D07 |  |  | Aydın-Çine Orman Yangın Risk Bölgesi | 2.Derece | 37.665 | 28.03 | 1500 | 30 | 2 | L33, L55 | 15 | 1500 | YES | Covered
D08 |  |  | Aydın-Nazilli Orman Yangın Risk Bölgesi | 2.Derece | 37.945 | 28.405 | 1500 | 30 | 2 | L34, L56 | 15 | 1500 | YES | Covered
D09 |  |  | Denizli-Kale Orman Yangın Risk Bölgesi | 2.Derece | 37.395 | 28.76 | 1500 | 30 | 2 | L35, L57 | 15 | 1500 | YES | Covered
D10 |  |  | Antalya-Manavgat Orman Yangın Risk Bölgesi | 1.Derece | 36.85 | 31.52 | 1500 | 20 | 2 | L10, L58 | 3 | 1500 | YES | Covered
D11 |  |  | Antalya-Serik Orman Yangın Risk Bölgesi | 1.Derece | 36.98 | 31.165 | 2000 | 20 | 2 | L11, L59 | 3 | 2000 | YES | Covered
D12 |  |  | Antalya-Kumluca Orman Yangın Risk Bölgesi | 1.Derece | 36.435 | 30.255 | 2000 | 20 | 2 | L12, L38 | 3 | 2000 | YES | Covered
D13 |  |  | Mersin-Silifke Orman Yangın Risk Bölgesi | 2.Derece | 36.45 | 33.96 | 1500 | 30 | 2 | L39, L61 | 15.1 | 1500 | YES | Covered
D14 |  |  | Mersin-Anamur Orman Yangın Risk Bölgesi | 2.Derece | 36.105 | 32.905 | 1500 | 30 | 2 | L40, L62 | 15.1 | 1500 | YES | Covered
D15 |  |  | Adana-Ceyhan Orman Yangın Risk Bölgesi | 2.Derece | 36.98 | 35.74 | 1500 | 30 | 2 | L41, L63 | 15.1 | 1500 | YES | Covered
D16 |  |  | Adana-Kozan Orman Yangın Risk Bölgesi | 2.Derece | 37.5 | 35.7 | 1500 | 30 | 2 | L42, L64 | 15 | 1500 | YES | Covered
D17 |  |  | Osmaniye-Kadirli Orman Yangın Risk Bölgesi | 2.Derece | 37.45 | 36.02 | 1500 | 30 | 2 | L43, L65 | 15 | 1500 | YES | Covered
D18 |  |  | Çanakkale-Ezine Orman Yangın Risk Bölgesi | 2.Derece | 39.79 | 26.38 | 1500 | 30 | 2 | L18, L44 | 3 | 1500 | YES | Covered
D19 |  |  | Balıkesir-Edremit Orman Yangın Risk Bölgesi | 2.Derece | 39.68 | 27 | 1500 | 30 | 2 | L19, L67 | 3 | 1500 | YES | Covered
D20 |  |  | Balıkesir-Susurluk Orman Yangın Risk Bölgesi | 3.Derece | 39.85 | 28.17 | 1250 | 40 | 2 | L20, L46 | 3 | 1250 | YES | Covered
D21 |  |  | Bursa-Orhaneli Orman Yangın Risk Bölgesi | 3.Derece | 39.98 | 28.89 | 1250 | 40 | 2 | L47, L69 | 14.8 | 1250 | YES | Covered
D22 |  |  | Sakarya-Geyve Orman Yangın Risk Bölgesi | 3.Derece | 40.44 | 30.26 | 1250 | 40 | 2 | L48, L70 | 14.7 | 1250 | YES | Covered
D23 |  |  | Konya-Ereğli Orman Yangın Risk Bölgesi | 4.Derece | 37.58 | 33.98 | 1000 | 50 | 1 | L24 | 3 | 1000 | YES | Covered
D24 |  |  | Konya-Akşehir Orman Yangın Risk Bölgesi | 4.Derece | 38.3 | 31.39 | 1000 | 50 | 1 | L25 | 3 | 1000 | YES | Covered
D25 |  |  | Elazığ Orman Yangın Risk Bölgesi | 4.Derece | 38.74 | 39.18 | 1000 | 50 | 1 | L26 | 3 | 1000 | YES | Covered
D26 |  |  | Diyarbakır-Ergani Orman Yangın Risk Bölgesi | 4.Derece | 38.32 | 39.7 | 1000 | 50 | 1 | L27 | 3 | 1000 | YES | Covered

## Water_Flows
From_Tank_j | Tank_Location | To_Demand_i | Demand_Point | Travel_Time_t_ij_min | Max_Response_Time_T_i_min | Accessible_a_ij | Water_Flow_q_ij_m3
L01 | Yatağan dış çeper sanayi-orman geçişi | D01 | Muğla-Yatağan Orman Yangın Risk Bölgesi | 18.1 | 20 | 1 | 1000
L49 | Muğla-Yatağan üçüncü destek dış alan | D01 | Muğla-Yatağan Orman Yangın Risk Bölgesi | 19.7 | 20 | 1 | 1000
L29 | Milas güneydoğu destek dış alan | D02 | Muğla-Milas Orman Yangın Risk Bölgesi | 15 | 20 | 1 | 1000
L50 | Muğla-Milas üçüncü destek dış alan | D02 | Muğla-Milas Orman Yangın Risk Bölgesi | 19.9 | 20 | 1 | 1000
L03 | Fethiye kuzey kırsal kuşak | D03 | Muğla-Fethiye Orman Yangın Risk Bölgesi | 3.8 | 20 | 1 | 1000
L30 | Fethiye doğu destek dış alan | D03 | Muğla-Fethiye Orman Yangın Risk Bölgesi | 15.1 | 20 | 1 | 1000
L04 | Marmaris kuzey dış kuşak | D04 | Muğla-Marmaris Orman Yangın Risk Bölgesi | 3 | 20 | 1 | 1000
L52 | Muğla-Marmaris üçüncü destek dış alan | D04 | Muğla-Marmaris Orman Yangın Risk Bölgesi | 19.1 | 20 | 1 | 1000
L05 | Torbalı güney lojistik dış alan | D05 | İzmir-Torbalı Orman Yangın Risk Bölgesi | 3 | 30 | 1 | 1000
L32 | Kemalpaşa güney destek dış alan | D06 | İzmir-Kemalpaşa Orman Yangın Risk Bölgesi | 14.9 | 30 | 1 | 1000
L54 | İzmir-Kemalpaşa üçüncü destek dış alan | D06 | İzmir-Kemalpaşa Orman Yangın Risk Bölgesi | 19.8 | 30 | 1 | 500
L33 | Çine doğu destek dış alan | D07 | Aydın-Çine Orman Yangın Risk Bölgesi | 15 | 30 | 1 | 500
L55 | Aydın-Çine üçüncü destek dış alan | D07 | Aydın-Çine Orman Yangın Risk Bölgesi | 18 | 30 | 1 | 1000
L34 | Nazilli kuzey destek dış alan | D08 | Aydın-Nazilli Orman Yangın Risk Bölgesi | 15 | 30 | 1 | 500
L56 | Aydın-Nazilli üçüncü destek dış alan | D08 | Aydın-Nazilli Orman Yangın Risk Bölgesi | 19 | 30 | 1 | 1000
L35 | Kale kuzey destek dış alan | D09 | Denizli-Kale Orman Yangın Risk Bölgesi | 15 | 30 | 1 | 500
L57 | Denizli-Kale üçüncü destek dış alan | D09 | Denizli-Kale Orman Yangın Risk Bölgesi | 19.7 | 30 | 1 | 1000
L10 | Manavgat kuzeydoğu dış alan | D10 | Antalya-Manavgat Orman Yangın Risk Bölgesi | 3 | 20 | 1 | 500
L58 | Antalya-Manavgat üçüncü destek dış alan | D10 | Antalya-Manavgat Orman Yangın Risk Bölgesi | 20 | 20 | 1 | 1000
L11 | Serik kuzey dış kuşak | D11 | Antalya-Serik Orman Yangın Risk Bölgesi | 3 | 20 | 1 | 1000
L59 | Antalya-Serik üçüncü destek dış alan | D11 | Antalya-Serik Orman Yangın Risk Bölgesi | 18.1 | 20 | 1 | 1000
L12 | Kumluca kuzey kırsal kuşak | D12 | Antalya-Kumluca Orman Yangın Risk Bölgesi | 3 | 20 | 1 | 1000
L38 | Kumluca batı destek dış alan | D12 | Antalya-Kumluca Orman Yangın Risk Bölgesi | 15.1 | 20 | 1 | 1000
L39 | Silifke batı destek dış alan | D13 | Mersin-Silifke Orman Yangın Risk Bölgesi | 15.1 | 30 | 1 | 500
L61 | Mersin-Silifke üçüncü destek dış alan | D13 | Mersin-Silifke Orman Yangın Risk Bölgesi | 19.8 | 30 | 1 | 1000
L40 | Anamur kuzey destek dış alan | D14 | Mersin-Anamur Orman Yangın Risk Bölgesi | 15.1 | 30 | 1 | 500
L62 | Mersin-Anamur üçüncü destek dış alan | D14 | Mersin-Anamur Orman Yangın Risk Bölgesi | 20.1 | 30 | 1 | 1000
L41 | Ceyhan doğu destek dış alan | D15 | Adana-Ceyhan Orman Yangın Risk Bölgesi | 15.1 | 30 | 1 | 500
L63 | Adana-Ceyhan üçüncü destek dış alan | D15 | Adana-Ceyhan Orman Yangın Risk Bölgesi | 18.1 | 30 | 1 | 1000
L42 | Kozan doğu destek dış alan | D16 | Adana-Kozan Orman Yangın Risk Bölgesi | 15 | 30 | 1 | 1000
L64 | Adana-Kozan üçüncü destek dış alan | D16 | Adana-Kozan Orman Yangın Risk Bölgesi | 19.1 | 30 | 1 | 500
L43 | Kadirli batı destek dış alan | D17 | Osmaniye-Kadirli Orman Yangın Risk Bölgesi | 15 | 30 | 1 | 500
L65 | Osmaniye-Kadirli üçüncü destek dış alan | D17 | Osmaniye-Kadirli Orman Yangın Risk Bölgesi | 19.7 | 30 | 1 | 1000
L18 | Ezine güneydoğu dış alan | D18 | Çanakkale-Ezine Orman Yangın Risk Bölgesi | 3 | 30 | 1 | 1000
L44 | Ezine kuzey destek dış alan | D18 | Çanakkale-Ezine Orman Yangın Risk Bölgesi | 14.8 | 30 | 1 | 500
L19 | Edremit kuzey dış kuşak | D19 | Balıkesir-Edremit Orman Yangın Risk Bölgesi | 3 | 30 | 1 | 500
L67 | Balıkesir-Edremit üçüncü destek dış alan | D19 | Balıkesir-Edremit Orman Yangın Risk Bölgesi | 17.8 | 30 | 1 | 1000
L20 | Susurluk güney dış alan | D20 | Balıkesir-Susurluk Orman Yangın Risk Bölgesi | 3 | 40 | 1 | 1000
L46 | Susurluk doğu destek dış alan | D20 | Balıkesir-Susurluk Orman Yangın Risk Bölgesi | 14.8 | 40 | 1 | 250
L47 | Orhaneli batı destek dış alan | D21 | Bursa-Orhaneli Orman Yangın Risk Bölgesi | 14.8 | 40 | 1 | 1000
L69 | Bursa-Orhaneli üçüncü destek dış alan | D21 | Bursa-Orhaneli Orman Yangın Risk Bölgesi | 19.5 | 40 | 1 | 250
L48 | Geyve doğu destek dış alan | D22 | Sakarya-Geyve Orman Yangın Risk Bölgesi | 14.7 | 40 | 1 | 250
L70 | Sakarya-Geyve üçüncü destek dış alan | D22 | Sakarya-Geyve Orman Yangın Risk Bölgesi | 19.6 | 40 | 1 | 1000
L24 | Ereğli kuzeybatı dış alan | D23 | Konya-Ereğli Orman Yangın Risk Bölgesi | 3 | 50 | 1 | 1000
L25 | Akşehir güney dış kuşak | D24 | Konya-Akşehir Orman Yangın Risk Bölgesi | 3 | 50 | 1 | 1000
L26 | Elazığ kuzey dış alan | D25 | Elazığ Orman Yangın Risk Bölgesi | 3 | 50 | 1 | 1000
L27 | Ergani kuzeybatı dış alan | D26 | Diyarbakır-Ergani Orman Yangın Risk Bölgesi | 3 | 50 | 1 | 1000

## Location_Feasibility
j | Region | Province | Candidate_Location | Opened | Selected_Tank_Type | Protected_Area_OK_u_j=0 | Slope_OK_S_j<=S_max | Distance_OK_M_j>=M_min | Overall_Site_Suitability | u_j_protected | S_j_slope_pct | S_max | M_j_distance_m | M_min | Annual_Rainwater_R_j_m3
L01 | Ege | Muğla | Yatağan dış çeper sanayi-orman geçişi | YES | K3 | YES | YES | YES | Suitable | 0 | 8 | 25 | 450 | 250 | 980.1
L02 | Ege | Muğla | Milas kuzeybatı dış alan | NO |  | YES | YES | YES | Suitable | 0 | 6 | 25 | 520 | 250 | 947.4
L03 | Ege | Muğla | Fethiye kuzey kırsal kuşak | YES | K3 | YES | YES | YES | Suitable | 0 | 12 | 25 | 600 | 250 | 1082.4
L04 | Ege | Muğla | Marmaris kuzey dış kuşak | YES | K3 | YES | YES | YES | Suitable | 0 | 10 | 25 | 520 | 250 | 1029.2
L05 | Ege | İzmir | Torbalı güney lojistik dış alan | YES | K3 | YES | YES | YES | Suitable | 0 | 5 | 25 | 480 | 250 | 733.7
L06 | Ege | İzmir | Kemalpaşa doğu dış çeper | NO |  | YES | YES | YES | Suitable | 0 | 7 | 25 | 560 | 250 | 757.7
L07 | Ege | Aydın | Çine kuzey kırsal kuşak | NO |  | YES | YES | YES | Suitable | 0 | 9 | 25 | 540 | 250 | 828.7
L08 | Ege | Aydın | Nazilli doğu dış kuşak | NO |  | YES | YES | YES | Suitable | 0 | 8 | 25 | 580 | 250 | 797.7
L09 | Ege | Denizli | Kale güneybatı dış alan | NO |  | YES | YES | YES | Suitable | 0 | 11 | 25 | 600 | 250 | 843.9
L10 | Akdeniz | Antalya | Manavgat kuzeydoğu dış alan | YES | K2 | YES | YES | YES | Suitable | 0 | 9 | 25 | 550 | 250 | 980.1
L11 | Akdeniz | Antalya | Serik kuzey dış kuşak | YES | K3 | YES | YES | YES | Suitable | 0 | 7 | 25 | 600 | 250 | 947.4
L12 | Akdeniz | Antalya | Kumluca kuzey kırsal kuşak | YES | K3 | YES | YES | YES | Suitable | 0 | 13 | 25 | 650 | 250 | 1180.8
L13 | Akdeniz | Mersin | Silifke kuzey dış alan | NO |  | YES | YES | YES | Suitable | 0 | 10 | 25 | 620 | 250 | 799.8
L14 | Akdeniz | Mersin | Anamur doğu dış kuşak | NO |  | YES | YES | YES | Suitable | 0 | 8 | 25 | 580 | 250 | 823.6
L15 | Akdeniz | Adana | Ceyhan güneybatı dış alan | NO |  | YES | YES | YES | Suitable | 0 | 4 | 25 | 480 | 250 | 711.1
L16 | Akdeniz | Adana | Kozan kuzeybatı kırsal kuşak | NO |  | YES | YES | YES | Suitable | 0 | 11 | 25 | 560 | 250 | 755.7
L17 | Akdeniz | Osmaniye | Kadirli kuzey dış alan | NO |  | YES | YES | YES | Suitable | 0 | 9 | 25 | 580 | 250 | 722.4
L18 | Marmara | Çanakkale | Ezine güneydoğu dış alan | YES | K3 | YES | YES | YES | Suitable | 0 | 7 | 25 | 480 | 250 | 701.2
L19 | Marmara | Balıkesir | Edremit kuzey dış kuşak | YES | K2 | YES | YES | YES | Suitable | 0 | 8 | 25 | 520 | 250 | 635.4
L20 | Marmara | Balıkesir | Susurluk güney dış alan | YES | K3 | YES | YES | YES | Suitable | 0 | 5 | 25 | 500 | 250 | 677.3
L21 | Marmara | Bursa | Karacabey batı dış kuşak | NO |  | YES | YES | YES | Suitable | 0 | 4 | 25 | 540 | 250 | 692.7
L22 | Marmara | Bursa | Orhaneli kuzey dış kuşak | NO |  | YES | YES | YES | Suitable | 0 | 9 | 25 | 580 | 250 | 713.7
L23 | Marmara | Sakarya | Geyve güney dış kuşak | NO |  | YES | YES | YES | Suitable | 0 | 10 | 25 | 620 | 250 | 732.1
L24 | İç Anadolu | Konya | Ereğli kuzeybatı dış alan | YES | K3 | YES | YES | YES | Suitable | 0 | 5 | 25 | 580 | 250 | 548.5
L25 | İç Anadolu | Konya | Akşehir güney dış kuşak | YES | K3 | YES | YES | YES | Suitable | 0 | 7 | 25 | 600 | 250 | 565.4
L26 | Doğu | Elazığ | Elazığ kuzey dış alan | YES | K3 | YES | YES | YES | Suitable | 0 | 8 | 25 | 620 | 250 | 452.4
L27 | Doğu | Diyarbakır | Ergani kuzeybatı dış alan | YES | K3 | YES | YES | YES | Suitable | 0 | 9 | 25 | 660 | 250 | 418.8
L28 | Ege | Muğla | Yatağan ikinci destek dış alan | NO |  | YES | YES | YES | Suitable | 0 | 6 | 25 | 520 | 250 | 980.1
L29 | Ege | Muğla | Milas güneydoğu destek dış alan | YES | K3 | YES | YES | YES | Suitable | 0 | 7 | 25 | 550 | 250 | 947.4
L30 | Ege | Muğla | Fethiye doğu destek dış alan | YES | K3 | YES | YES | YES | Suitable | 0 | 8 | 25 | 580 | 250 | 1082.4
L31 | Ege | Muğla | Marmaris batı destek dış alan | NO |  | YES | YES | YES | Suitable | 0 | 9 | 25 | 610 | 250 | 1029.2
L32 | Ege | İzmir | Kemalpaşa güney destek dış alan | YES | K3 | YES | YES | YES | Suitable | 0 | 10 | 25 | 640 | 250 | 757.7
L33 | Ege | Aydın | Çine doğu destek dış alan | YES | K2 | YES | YES | YES | Suitable | 0 | 11 | 25 | 520 | 250 | 828.7
L34 | Ege | Aydın | Nazilli kuzey destek dış alan | YES | K2 | YES | YES | YES | Suitable | 0 | 12 | 25 | 550 | 250 | 797.7
L35 | Ege | Denizli | Kale kuzey destek dış alan | YES | K2 | YES | YES | YES | Suitable | 0 | 6 | 25 | 580 | 250 | 843.9
L36 | Akdeniz | Antalya | Manavgat batı destek dış alan | NO |  | YES | YES | YES | Suitable | 0 | 7 | 25 | 610 | 250 | 980.1
L37 | Akdeniz | Antalya | Serik doğu destek dış alan | NO |  | YES | YES | YES | Suitable | 0 | 8 | 25 | 640 | 250 | 947.4
L38 | Akdeniz | Antalya | Kumluca batı destek dış alan | YES | K3 | YES | YES | YES | Suitable | 0 | 9 | 25 | 520 | 250 | 1180.8
L39 | Akdeniz | Mersin | Silifke batı destek dış alan | YES | K2 | YES | YES | YES | Suitable | 0 | 10 | 25 | 550 | 250 | 799.8
L40 | Akdeniz | Mersin | Anamur kuzey destek dış alan | YES | K2 | YES | YES | YES | Suitable | 0 | 11 | 25 | 580 | 250 | 823.6
L41 | Akdeniz | Adana | Ceyhan doğu destek dış alan | YES | K2 | YES | YES | YES | Suitable | 0 | 12 | 25 | 610 | 250 | 711.1
L42 | Akdeniz | Adana | Kozan doğu destek dış alan | YES | K3 | YES | YES | YES | Suitable | 0 | 6 | 25 | 640 | 250 | 755.7
L43 | Akdeniz | Osmaniye | Kadirli batı destek dış alan | YES | K2 | YES | YES | YES | Suitable | 0 | 7 | 25 | 520 | 250 | 722.4
L44 | Marmara | Çanakkale | Ezine kuzey destek dış alan | YES | K2 | YES | YES | YES | Suitable | 0 | 8 | 25 | 550 | 250 | 701.2
L45 | Marmara | Balıkesir | Edremit doğu destek dış alan | NO |  | YES | YES | YES | Suitable | 0 | 9 | 25 | 580 | 250 | 635.4
L46 | Marmara | Balıkesir | Susurluk doğu destek dış alan | YES | K1 | YES | YES | YES | Suitable | 0 | 10 | 25 | 610 | 250 | 677.3
L47 | Marmara | Bursa | Orhaneli batı destek dış alan | YES | K3 | YES | YES | YES | Suitable | 0 | 11 | 25 | 640 | 250 | 713.7
L48 | Marmara | Sakarya | Geyve doğu destek dış alan | YES | K1 | YES | YES | YES | Suitable | 0 | 12 | 25 | 520 | 250 | 732.1
L49 | Ege | Muğla | Muğla-Yatağan üçüncü destek dış alan | YES | K3 | YES | YES | YES | Suitable | 0 | 6 | 25 | 520 | 250 | 1092.9
L50 | Ege | Muğla | Muğla-Milas üçüncü destek dış alan | YES | K3 | YES | YES | YES | Suitable | 0 | 7 | 25 | 560 | 250 | 1092.9
L51 | Ege | Muğla | Muğla-Fethiye üçüncü destek dış alan | NO |  | YES | YES | YES | Suitable | 0 | 8 | 25 | 600 | 250 | 1092.9
L52 | Ege | Muğla | Muğla-Marmaris üçüncü destek dış alan | YES | K3 | YES | YES | YES | Suitable | 0 | 9 | 25 | 640 | 250 | 1092.9
L53 | Ege | İzmir | İzmir-Torbalı üçüncü destek dış alan | NO |  | YES | YES | YES | Suitable | 0 | 10 | 25 | 680 | 250 | 730.6
L54 | Ege | İzmir | İzmir-Kemalpaşa üçüncü destek dış alan | YES | K2 | YES | YES | YES | Suitable | 0 | 11 | 25 | 520 | 250 | 730.6
L55 | Ege | Aydın | Aydın-Çine üçüncü destek dış alan | YES | K3 | YES | YES | YES | Suitable | 0 | 12 | 25 | 560 | 250 | 833.4
L56 | Ege | Aydın | Aydın-Nazilli üçüncü destek dış alan | YES | K3 | YES | YES | YES | Suitable | 0 | 6 | 25 | 600 | 250 | 833.4
L57 | Ege | Denizli | Denizli-Kale üçüncü destek dış alan | YES | K3 | YES | YES | YES | Suitable | 0 | 7 | 25 | 640 | 250 | 898.4
L58 | Akdeniz | Antalya | Antalya-Manavgat üçüncü destek dış alan | YES | K3 | YES | YES | YES | Suitable | 0 | 8 | 25 | 680 | 250 | 1104
L59 | Akdeniz | Antalya | Antalya-Serik üçüncü destek dış alan | YES | K3 | YES | YES | YES | Suitable | 0 | 9 | 25 | 520 | 250 | 1104
L60 | Akdeniz | Antalya | Antalya-Kumluca üçüncü destek dış alan | NO |  | YES | YES | YES | Suitable | 0 | 10 | 25 | 560 | 250 | 1104
L61 | Akdeniz | Mersin | Mersin-Silifke üçüncü destek dış alan | YES | K3 | YES | YES | YES | Suitable | 0 | 11 | 25 | 600 | 250 | 833.4
L62 | Akdeniz | Mersin | Mersin-Anamur üçüncü destek dış alan | YES | K3 | YES | YES | YES | Suitable | 0 | 12 | 25 | 640 | 250 | 833.4
L63 | Akdeniz | Adana | Adana-Ceyhan üçüncü destek dış alan | YES | K3 | YES | YES | YES | Suitable | 0 | 6 | 25 | 680 | 250 | 730.6
L64 | Akdeniz | Adana | Adana-Kozan üçüncü destek dış alan | YES | K2 | YES | YES | YES | Suitable | 0 | 7 | 25 | 520 | 250 | 730.6
L65 | Akdeniz | Osmaniye | Osmaniye-Kadirli üçüncü destek dış alan | YES | K3 | YES | YES | YES | Suitable | 0 | 8 | 25 | 560 | 250 | 736
L66 | Marmara | Çanakkale | Çanakkale-Ezine üçüncü destek dış alan | NO |  | YES | YES | YES | Suitable | 0 | 9 | 25 | 600 | 250 | 692.7
L67 | Marmara | Balıkesir | Balıkesir-Edremit üçüncü destek dış alan | YES | K3 | YES | YES | YES | Suitable | 0 | 10 | 25 | 640 | 250 | 638.6
L68 | Marmara | Balıkesir | Balıkesir-Susurluk üçüncü destek dış alan | NO |  | YES | YES | YES | Suitable | 0 | 11 | 25 | 680 | 250 | 619.3
L69 | Marmara | Bursa | Bursa-Orhaneli üçüncü destek dış alan | YES | K1 | YES | YES | YES | Suitable | 0 | 12 | 25 | 520 | 250 | 692.7
L70 | Marmara | Sakarya | Sakarya-Geyve üçüncü destek dış alan | YES | K3 | YES | YES | YES | Suitable | 0 | 6 | 25 | 560 | 250 | 755.7
L71 | İç Anadolu | Konya | Konya-Ereğli üçüncü destek dış alan | NO |  | YES | YES | YES | Suitable | 0 | 7 | 25 | 600 | 250 | 516.8
L72 | İç Anadolu | Konya | Konya-Akşehir üçüncü destek dış alan | NO |  | YES | YES | YES | Suitable | 0 | 8 | 25 | 640 | 250 | 516.8
L73 | Doğu | Elazığ | Elazığ üçüncü destek dış alan | NO |  | YES | YES | YES | Suitable | 0 | 9 | 25 | 680 | 250 | 438.7
L74 | Doğu | Diyarbakır | Diyarbakır-Ergani üçüncü destek dış alan | NO |  | YES | YES | YES | Suitable | 0 | 10 | 25 | 520 | 250 | 418.8
L75 | Ege | Muğla | Muğla bölgesel ortak rezerv merkezi | NO |  | YES | YES | YES | Suitable | 0 | 8 | 25 | 700 | 250 | 1121.8
L76 | Akdeniz | Antalya | Antalya doğu-batı bölgesel rezerv merkezi | NO |  | YES | YES | YES | Suitable | 0 | 9 | 25 | 720 | 250 | 1157.2
L77 | Marmara | Balıkesir | Marmara güney bölgesel rezerv merkezi | NO |  | YES | YES | YES | Suitable | 0 | 7 | 25 | 680 | 250 | 711.8
L78 | Doğu | Elazığ | Doğu Anadolu ara rezerv merkezi | NO |  | YES | YES | YES | Suitable | 0 | 8 | 25 | 700 | 250 | 455.6

## Cost_Breakdown
Cost_Component | Value_TL | Formula_Reference
Fixed Opening Cost | 42180000 | Σ_j Σ_k F_k · x_jk
Annual Operating Cost | 3564000 | Σ_j Σ_k O_k · x_jk
External Water Cost | 485163 | c_ext · Σ_j w_j
Total Cost | 46229163 | Objective function value

## Constraint_Reference
Eq_No | Constraint_Name | Mathematical_Form | Interpretation
(1) | Objective | min Σ F_k x_jk + Σ O_k x_jk + c_ext Σ w_j | Açılış + işletme + dış kaynak su maliyetini minimize et
(2) | Assignment feasibility | y_ij <= a_ij · Σ_k x_jk ∀i,j | Sadece erişilebilir ve açık tanklara atama
(3) | Full coverage | Σ_j y_ij >= 1 ∀i | Her talep noktası en az bir tanka atanmalı
(4) | Demand fulfillment | Σ_j q_ij >= d_i ∀i | Her talep noktasının su ihtiyacı tam karşılanmalı
(5) | Flow-assignment link | q_ij <= d_i · y_ij ∀i,j | Atama yoksa su akışı olamaz
(6) | Tank capacity | Σ_i q_ij <= Σ_k C_k x_jk ∀j | RAPOR DENKLEMİ: Sadece tank fiziksel kapasitesi (DÜZELTİLDİ)
(6b) | Water supply balance | Σ_i q_ij <= R_j·opened_j + w_j ∀j | Yağmur hasadı + dış kaynak su dengesi (AYRI KISIT)
(7) | One tank type per site | Σ_k x_jk <= 1 ∀j | Her aday lokasyonda en fazla bir tank tipi
(8) | Protected areas | Σ_k x_jk <= 1 - u_j ∀j | Koruma alanında tank açılamaz
(9) | Slope constraint | x_jk = 0 if S_j > S_max ∀j,k | Eğim limitini aşan lokasyona tank açılamaz
(10) | Safety distance | x_jk = 0 if M_j < M_min ∀j,k | Yerleşime çok yakın lokasyona tank açılamaz
(11) | Min utilization (opt) | Σ_i y_ij >= min_served · opened_j ∀j [Config'de varsa] | DÜZELTİLDİ: Sadece config'de tanımlıysa aktif olur

## Error_Fix_Summary
Bileşen | Eski (Hatalı) | Yeni (Düzeltilmiş) | Açıklama
KISIT 6 (Ana Hata) | Σ_i q_ij <= Σ_k C_k x_jk + R_j*opened_j + w_j | Σ_i q_ij <= Σ_k C_k x_jk (ayrıca 6b ile su dengesi) | Tank kapasitesi aşılıyordu! 80m3 tanktan 456m3 su gönderiliyordu.
KISIT 11 (min_served) | Her zaman aktif (varsayılan min_served=1) | Sadece config'de tanımlıysa aktif | Raporda olmayan fazladan kısıt modeli kısıtlıyordu.
Kısıt 6b (Yeni) | Yoktu | Σ_i q_ij <= R_j*opened_j + w_j eklendi | Su temin dengesi artık doğru modellendi.